附件2

山东省第一届职业技能大赛青岛市选拔赛

制冷与空调项目设备及材料手册

选手姓名：_______________________________________

选手单位: _______________________________________

文档说明

- 我们的目标是确保赛场零安全事故，保证竞赛的公平性，并减少选手的运输需求，；

- 全部材料、零部件及竞赛设备由赛场提供；

- 为保障选手的技术发挥以及产品的质量保证，全部材料、零部件选用达到国家标准以及符合世赛要求的品牌及型号；

- 选手不得携带任何材料、零部件及竞赛设备入场，如检查不符合将被禁止使用，并由赛场暂时保管，直到测评结束才能归还给选手；如在比赛中发现使用自带材料、零部件及竞赛设备，将扣除相关分数，情况严重者，将取消比赛资格。该项将由场地经理指派技术助理负责检查，安全助理监督；

- 部分工具由赛场提供、其余部分由选手自己携带（如场地已提供的，不再允许选手携带），详见列表；

- 选手的工具必须符合国家工业安全使用规范与测评制定规则要求，如检查不符合将被禁止使用，并由赛场暂时保管，直到比赛结束才能归还给选手；如在比赛中仍然发现使用违规工具及设备，将扣除相关分数，情况严重者，将取消比赛资格；该项将由由场地经理指派安全助理负责检查，技术助理监督；

- 在赛前规定时间内，选手需对场地提供的竞赛设备、场地设备、零部件、工具、材料及附件进行检查以及熟悉，该项将由场地经理指派技术助理协助，由安全助理监督；在比赛期间，选手需对所有物资的安全及质量负责；

选手禁止携带物品

- 任何储存液体、气体的压力容器；

- 任何有腐蚀性、放射性的化学物品；

- 任何可燃、可爆物品；

- 任何有毒、有害物品；

- 任何没有生产厂商或达不到国家安全标准的工具及设备；

- 任何场地已提供的物品；

- 任何可能危及安全问题的物品；

- 任何纸质文件（饱和压力温度表除外）；

- 任何影响竞赛公平性的物品。

物料清单（每工位）

- 场地工具设备

- 比赛设备

- 系统零部件

- 系统配件1

- 系统配件2

- 比赛耗材

- 自带工具设备（供参考）

场地工具设备

| 序 | 名 称 | 品牌 | 型号/货号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 操作工作台 | / | 订做 | 张 | 1 | 1500*700*780已组装好 |
| 2 | 焊接设备 | / | 订做 | 套 | 1 | 已安装、固定、测试 |
| 3 | 氮气设备 | / | 订做 | 套 | 1 | 已安装、固定、测试 |
| 4 | 220V电源 | / | 16A国标3孔插座 10A国标5孔插座 | 套 | 1 | 场地配备 |
| 5 | 电源插板 | / | 10A 250V | 套 | 1 | - |
| 6 | 制冷剂 | 巨化 | R134a 13.5Kg | 瓶 | 1 |  |
| 8 | 电子称 | 飞越 | VES-50A | 台 | 1 | 已装电池 |
| 9 | 台虎钳 | / | 150mm | 个 | 1 | 已安装 |
| 10 | 真空泵 | 威科 | RL-4 | 台 | 1 | 已加油，测试 |
| 11 | 扫帚及垃圾铲 | / |  | 套 | 1 | - |
| 12 | “OFN”牌 | / | 订做 | 个 | 1 | - |
| 13 | “电源维修”牌 | / |  | 个 | 1 | - |
| 14 | 分类垃圾回收桶 |  | 铜/电线/有害/其他 | 个 | 4 |  |
| 15 | 二步梯 | / | / | 把 | 1 |  |

比赛设备

| 序号 | 名 称 | 品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双温冷库库体 | 订做 | 630*620*1500 | 套 | 1 | 已安装电控箱、安装底、侧板、预装蒸发器及相应阀门，所有制冷及电控系统均做测试 |
| 2 | 侧安装板 | 订做 | 570*725 | 块 | 1 | 金属网孔板，已安装 |
| 3 | 库顶安装板 | 订做 | 620*630 | 块 | 1 | 木板材质，已安装 |
| 4 | 电气控制箱 | 订做 | 300*200*170 | 套 | 1 | 已完成内部接线；附温控器说明书。 |
| 5 | 空调室内机 | 科龙 | KFR-35G/QCN3(1501) | 台 | 1 | 已安装、测试，带遥控器 |
| 6 | 空调室外机 | 科龙 | KFR-35W/1S01-K2N3 | 台 | 1 | 已安装、测试 |
| 7 | 空调安装架 | 订做 |  | 套 | 1 | 已组装 |

系统零部件（零部件以原包装形式放置入一个储物箱内）

| 序 | 名 称 | 品牌 | 型号 | 单位 | 数量 | 规格/说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝机组 | Tecumseh | AE4440Y-GS1A | 台 | 1 | 已加入氮气，测试 |
| 2 | 干燥过滤器 | Xinli | XL052 | 个 | 1 | 1/4”-1/4” |
| 3 | 视液镜 | Hongsen | SG-3/8” | 个 | 1 | 1/4”-1/4” |
| 4 | 内平衡式膨胀阀 | Danfoss | TN2 | 个 | 1 | 含感温包固定铜片 |
| 5 | 流口组件 | Danfoss | N0X | 个 | 1 |  |
| 6 | 流口组件 | Danfoss | N00 | 个 | 1 |  |
| 7 | 流口组件 | Danfoss | N01 | 个 | 1 |  |
| 8 | 电磁阀 | Hongsen | 1064-3 | 个 | 1 | 1/4”-1/4” |
| 9 | 能量调节阀 | Danfoss | KVC12 | 个 | 1 | 1/2”-1/2” |
| 10 | 高低压力开关 | 奉申 | P830HME | 个 | 1 | 1/4”接口 |

系统配件1（零部件分类分隔放置入一个储物盒内）

| 序 | 名 称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三通 | / | 3/8”-3/8”-3/8” | 个 | 2 | - |
| 2 | 纳子 | / | 1/4” | 个 | 15 | - |
| 3 | 纳子 | / | 3/8” | 个 | 12 | - |
| 4 | 变径纳子 | / | 3/8”-1/4” | 个 | 2 | - |
| 5 | 变径纳子 | / | 1/2”-1/4” | 个 | 2 | - |
| 6 | 变径纳子 | / | 1/2”-3/8” | 个 | 3 | - |
| 7 | 螺纹对接 | / | 3/8” | 个 | 2 | - |
| 8 | 铜管固定座 | / | Ø6mm | 个 | 20 | P码 |
| 9 | 铜管固定座 | / | Ø10mm | 个 | 20 | P码 |
| 10 | 电缆固定座 | / | HC-4 | 个 | 20 | - |
| 11 | 粘式电缆固定座 | / | CL-2 | 个 | 30 | - |
| 12 | 胶帽 | / |  | 个 | 20 | 1/2”管用 |
| 13 | 胶帽 | / |  | 个 | 20 | 3/8”管用 |
| 14 | 电源插头 | 公牛 | 10A | 个 | 1 |  |
| 15 | 储物盒 | / | 520*160*170 | 个 | 1 | 塑料 |

系统配件2（零部件分类分隔放置入一个储物盒内）

| 序 | 名 称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 护套接线端子 | / | FDFN 2-250 | 个 | 10 | - |
| 2 | 叉型接线端子 | / | SV1.25-4 | 个 | 25 | - |
| 3 | 圈型接线端子 | / | RV1.25-3 | 个 | 5 | - |
| 4 | 欧式接线端子 | / | E1508 | 个 | 20 | - |
| 5 | 欧式接线端子 | / | E1008 | 个 | 25 | - |
| 6 | 自攻螺丝 | / | M4*10 | 颗 | 20 | - |
| 7 | 自攻螺丝 | / | M4*20 | 颗 | 30 | - |
| 8 | 自攻螺丝 | / | M4*30 | 颗 | 30 | - |
| 9 | 自攻螺丝 | / | M4*40 | 颗 | 30 | - |
| 10 | 自攻螺丝 | / | M4*50 | 颗 | 30 | - |
| 11 | 自攻螺丝 | / | M4*60 | 颗 | 30 |  |
| 12 | 网孔板卡扣 | / | / | 个 | 30 | 网孔板固定用 |
| 13 | 扎带 | KSS | CV-150 | 条 | 70 | - |
| 14 | 扎带 | KSS | CV-200 | 条 | 20 | - |
| 15 | 零件盒 | / | 363*268*42 | 个 | 1 | - |

比赛耗材（零部件分类分隔放置在工位一个相对统一的区域）

| 序 | 名 称 | 品牌 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜管 | 宏泰 | 3/8"*0.8mm | 米 | 8 | - |
| 2 | 铜管 | 宏泰 | 1/4"*0.6mm | 米 | 4 | - |
| 3 | 电线 | / | 1*1.5mm² | 米 | 1.5 | 地线（黄绿） |
| 4 | 电缆 | / | 3*1.5mm² | 米 | 8 | - |
| 5 | 电缆 | / | 3*0.75mm² | 米 | 4 | - |
| 6 | 电缆 | / | 2*0.75mm² | 米 | 9 | - |
| 7 | 保温套 | / | 10 x9 | 条 | 3 |  |
| 8 | 保温套 | / | 25x9 | 条 | 1 |  |
| 9 | 绝缘胶带 | 3M |  | 卷 | 1 |  |
| 10 | 皱纹胶带 | / | 3cm*5m | 卷 | 1 |  |
| 11 | 保温套胶水 | UHU | 50ml | 支 | 1 |  |
| 12 | 泡沫检漏液 | / | 125ml | 瓶 | 1 |  |

自带工具设备（参考）

| 序 | 名 称 | 品牌&规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卷尺 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 2 | 水平尺 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 3 | 直角尺 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 5 | 直尺 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 6 | 螺丝刀 | 3C等认证 | 套 | 1 | - |
| 7 | 斜口钳 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 8 | 老虎钳 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 9 | 尖嘴钳 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 10 | 活动扳手 | 3C等认证 | 套 | 1 | - |
| 11 | 棘轮扳手 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 12 | 内六角扳手 | 3C等认证 | 套 | 1 |  |
| 13 | 剪刀 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 14 | 螺丝批头 | 3C等认证 | 套 | 1 | - |
| 15 | 剥线钳 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 16 | 压线钳 | 3C等认证 | 把 | 1 | - |
| 17 | 倒角器 | 3C等认证 | 个 | 1 | - |
| 18 | 割管器 | 3C等认证 | 个 | 1 | - |
| 19 | 弯管器 | 3C等认证 | 套 | 1 | - |
| 20 | 扩口器 | 3C等认证 | 套 | 1 | 打喇叭口工具 |
| 21 | 手电钻 | 3C等认证 | 把 | 1 | 充电型 |
| 22 | 电磁阀磁吸 | 3C等认证 | 个 | 1 | - |
| 23 | 钳型电流表 | 3C等认证 | 个 | 1 | - |
| 27 | 万用表 | 3C等认证 | 个 | 1 | 数字表 |
| 28 | 兆欧表 | 3C等认证 | 个 | 1 | 有500 V输出 |
| 19 | 试电笔 | 3C等认证 | 支 | 1 | 非接触式 |
| 31 | R134a表组组套 | 3C等认证 | 套 | 1 | 双表阀 |
| 32 | 制冷剂检漏仪 | 3C等认证 | 个 | 1 | 电子式 |
| 33 | 电子真空计 | 3C等认证 | 个 | 1 | - |
| 34 | 电子风速仪 | 3C等认证 | 个 | 1 | 带温度湿度检测 |
| 35 | 电子温度计 | 3C等认证 | 个 | 1 | - |
| 36 | 必要文具 | - | 套 | 1 | 计算器等 |
| 37 | 饱和压力温度表 | - | 项 | 1 | R134a及R22纸质打印 |
| 38 | 其他工具 | 3C等认证 | 项 | 1 | 符合健康安全及公平性规定 |

选手劳保及人身防护用品（除特别说明必须自行携带，相关要求必须佩带，保证无缺陷）

| 序 | 名 称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 使用备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 3C等认证 | 套 | 1 | 遮脚裸长裤，遮盖躯干，棉质，进入工位佩带 |
| 2 | 劳保鞋 | 3C等认证 | 双 | 1 | 皮质，防滑、防砸、防刺穿，进入工位佩带 |
| 3 | 工作帽（扎头绳） | 3C等认证 | 顶 | 1 | 棉质，如有长发，进入工位佩带 |
| 4 | 防割手套 | 3C等认证 | 套 | 2 | 机械操作、化学品操作时佩带 |
| 5 | 绝缘手套 | 3C等认证 | 套 | 1 | 电气测试、带电或不确定带电时佩带 |
| 6 | 防冻手套 | 3C等认证 | 套 | 1 | 制冷剂操作时佩带 |
| 7 | 防护眼镜 | 3C等认证 | 个 | 1 | 平光，如有佩带近视镜，可替代，机械、氮气操作佩带 |
| 8 | 口罩 | 3C等认证 | 个 | 1 | 粉尘、化学品操作佩带 |
| 9 | 防溅面罩 | 3C等认证 | 个 | 1 | ABS，制冷剂、化学品飞溅操作时佩带 |
| 10 | 耳塞（耳罩） | 3C等认证 | 个 | 1 | 噪音操作时佩带 |
| 11 | 其他劳保 | 3C等认证 | 项 | 1 | 根据自己需求可自行适当增加携带其他防护用品 |

裁判及工作人员劳保及人身防护用品（除特别说明必须自行携带，相关要求必须佩带，保证无缺陷）

| 序 | 名 称 | 品牌 | 单位 | 数量 | 使用备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作服 | 3C等认证 | 套 | 1 | 遮脚裸长裤，遮盖躯干，棉质，进入工位佩带 |
| 2 | 劳保鞋 | 3C等认证 | 双 | 1 | 防滑、防砸、防刺穿，进入工位佩带 |
| 3 | 防割手套 | 3C等认证 | 套 | 1 | 工位操作时佩带 |
| 4 | 防护眼镜 | 3C等认证 | 个 | 1 | 平光，如有佩带近视镜，可替代，进入工位需操作时佩带 |
| 5 | 其他劳保 | 3C等认证 | 项 | 1 | 根据不同功能需求可自行适当增加携带其他防护用品 |